|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **电气材料明细表** | | | | | | |
| **材料名称** | **品牌**  **（可选择与清单内同档次品牌）** | **型号/名牌** | **单位** | **单价（元）** | **统一下浮 比率** | **供应商 报价** |
| 长城电源线 | 长城 | BV6mm2 | 卷 | 608 |  |  |
| 长城电源线 | 长城 | BV4mm2 | 卷 | 418 |  |  |
| 长城电源线 | 长城 | BV2.5mm2 | 卷 | 264 |  |  |
| 长城电源线 | 长城 | BV1.5mm2 | 卷 | 162 |  |  |
| 三芯护套线 | 长城 | 2.5mm2 | 卷 | 884 |  |  |
| 三芯护套线 | 长城 | 1.5mm2 | 卷 | 627 |  |  |
| 长城二芯护套线 | 长城 | 2.5mm2 | 卷 | 545 |  |  |
| 长城二芯护套线 | 长城 | 1.5mm2 | 卷 | 349 |  |  |
| PVC线管 | 家塑 联塑 | DN25 | 条 | 6 |  |  |
| PVC线管 | 家塑 联塑 | DN20 | 条 | 4.5 |  |  |
| PVC三通 | 家塑 联塑 | DN25 | 个 | 0.8 |  |  |
| PVC三通 | 家塑 联塑 | DN20 | 个 | 0.7 |  |  |
| PVC直接 | 家塑 联塑 | DN25 | 个 | 0.7 |  |  |
| PVC直接 | 家塑 联塑 | DN20 | 个 | 0.6 |  |  |
| 管卡 | 家塑 联塑 |  | 包 | 12 |  |  |
| 弧形槽板 | 家塑 联塑 | 5cm | 条 | 13 |  |  |
| 弧形槽板 | 家塑 联塑 | 3cm | 条 | 9 |  |  |
| 波纹管 | 家塑 联塑 | DN25 | 卷 | 65 |  |  |
| LED平板灯 | 爱科技 | 超薄600mmx600mm | 个 | 120 |  |  |
| LED平板灯 | 爱科技 | 300mmx300mm | 个 | 80 |  |  |
| LED灯管 | 佛山照明，晶盈， 欧美 | 1200mm | 个 | 10 |  |  |
| LED灯管 | 佛山照明，晶盈， 欧美 | 600mm | 个 | 14 |  |  |
| 灯管架 | 佛山照明，晶盈， 欧美 | 1200mm | 个 | 14 |  |  |
| 灯管架 | 佛山照明，晶盈， 欧美 | 600mm | 个 | 12 |  |  |
| 灯芯模组 | 爱科技 | 18W | 个 | 28 |  |  |
| 灯芯模组 | 爱科技 | 24W | 个 | 30 |  |  |
| 灯芯模组 | 爱科技 | 12W | 个 | 20 |  |  |
| 球泡灯 | 爱科技 | 15W | 个 | 13 |  |  |
| 球泡灯 | 爱科技 | 13W | 个 | 11.5 |  |  |
| 球泡灯 | 爱科技 | 12W | 个 | 10 |  |  |
| 球泡灯 | 爱科技 | 30W | 个 | 20 |  |  |
| 声光控球泡灯 | 西野 | 10W | 个 | 20 |  |  |
| 灯座 | 扬缆 | 常规 | 个 | 7.5 |  |  |
| 螺口灯头 | 正泰，德力西 | 常规 | 个 | 6 |  |  |
| 双联开关 空开 | 正泰，德力西 | 80A | 个 | 45 |  |  |
| 双联开关 空开 | 正泰，德力西 | 63A | 个 | 35 |  |  |
| 双联开关 空开 | 正泰，德力西 | 32A | 个 | 20 |  |  |
| 双联开关 空开 | 正泰，德力西 | 20A | 个 | 18 |  |  |
| 单联开关 空开 | 正泰，德力西 | 32A | 个 | 10 |  |  |
| 单联开关 空开 | 正泰，德力西 | 16A | 个 | 8 |  |  |
| 照明开关（一开） | 公牛 | 公牛 | 个 | 10 |  |  |
| 照明开关（二开） | 公牛 | 公牛 | 个 | 15 |  |  |
| 照明开关（三开） | 公牛 | 公牛 | 个 | 18 |  |  |
| 插座 | 公牛 | 16A | 个 | 18 |  |  |
| 二三孔插座 | 公牛 | 10A | 个 | 12 |  |  |
| 明装底盒 | 双菱 |  | 个 | 3.5 |  |  |
| 底盒修复器 | 公牛 |  | 个 | 2 |  |  |
| 暗四开插座 | 公牛 | 四开 | 个 | 18 |  |  |
| 暗五孔插座 | 公牛 | 五孔 | 个 | 10 |  |  |
| 电工胶布 | 得力 | 得力大圈 | 个 | 6 |  |  |
| 交流接触器 | 正泰，德力西 | 正泰三相40A | 个 | 126 |  |  |
| 时控器 | 德力西 | 德力西 | 个 | 65 |  |  |
| 筒灯 | 爱科技 | 开孔12.5 | 个 | 28 |  |  |
| 弧形地槽 | 家塑 联塑 |  | 条 | 25 |  |  |
| 铝合金槽板 | 家塑 联塑 |  | 条 | 25 |  |  |
| 玻璃胶 | 金典 |  | 支 | 17 |  |  |
| 手喷漆 | 金典 | 大瓶 | 瓶 | 10 |  |  |
| 结构胶 | 金典 |  | 支 | 17 |  |  |
| 波纹管 | 家塑 联塑 |  | 卷 | 63 |  |  |
| 得力118美工刀 | 得力 |  | 盒 | 6 |  |  |
| 刀片 | 得力 |  | 盒 | 6 |  |  |
| 电锤手把 | 得力 |  | 把 | 23 |  |  |
| 插销 | 常规 |  | 个 | 3.5 |  |  |
| 钻头 | 得力 |  | 个 | 6 |  |  |
| 灶台软管 | 得力 |  | 米 | 4.5 |  |  |
| 铆枪 | 得力 | 得力2322 | 个 | 95 |  |  |
| 合页 | 常规 | 75mm | 个 | 1.8 |  |  |
| 黄腊管 | 翼虎 | φ12 | 条 | 3.5 |  |  |
| 扎带 | 翼虎 | 300mm | 包 | 12 |  |  |
| 防水盒 | 常规 |  | 个 | 10 |  |  |
| 砂纸 | 金狮 |  | 张 | 1.2 |  |  |
| 羊毛刷子 | 翼虎 | 5寸 | 个 | 5 |  |  |
| 堵漏剂 | 常规 |  | 包 | 23 |  |  |
| 粘胶带 | 得力 |  | 卷 | 9 |  |  |
| 7#电池 | 南孚 |  | 对 | 5 |  |  |
| 5#电池 | 南孚 |  | 对 | 5 |  |  |
| 自攻螺丝钉 | 万宝 | 3mm黑色 | 盒 | 12 |  |  |
| 自攻螺丝钉 | 万宝 | 5mm黑色 | 盒 | 14 |  |  |
| 水泥钢钉 | 万宝 |  | 盒 | 12 |  |  |
| 铁丝 | 万宝 |  | 卷 | 75 |  |  |
| 吊扇 | 红岩 |  | 套 | 132 |  |  |
| 插销 |  |  | 个 | 4.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 学校排水材料明细表 | | | | | | |
| **材料名称** | **名牌** | **规格/型号** | **单位** | **单价（元）** | **统一下浮 比率** | **供应商 报价** |
| PPR管 | 四川欧仕 | DN50 | 条 | 55 |  |  |
| PPR管 | 四川欧仕 | DN32 | 条 | 30 |  |  |
| PPR管 | 四川欧仕 | DN25 | 条 | 20 |  |  |
| PPR管 | 四川欧仕 | DN20 | 条 | 15 |  |  |
| PPR管直接 | 四川欧仕 | DN50 | 个 | 4 |  |  |
| PPR管直接 | 四川欧仕 | DN32 | 个 | 2 |  |  |
| PPR管直接 | 四川欧仕 | DN25 | 个 | 1 |  |  |
| PPR管直接 | 四川欧仕 | DN20 | 个 | 1 |  |  |
| PPR管三通 | 四川欧仕 | DN50 | 个 | 5 |  |  |
| PPR管三通 | 四川欧仕 | DN32 | 个 | 3 |  |  |
| PPR管三通 | 四川欧仕 | DN25 | 个 | 1.5 |  |  |
| PPR管三通 | 四川欧仕 | DN20 | 个 | 1 |  |  |
| PPR管弯头 | 四川欧仕 | DN50 | 个 | 4 |  |  |
| PPR管弯头 | 四川欧仕 | DN32 | 个 | 2 |  |  |
| PPR管弯头 | 四川欧仕 | DN25 | 个 | 1 |  |  |
| PPR管弯头 | 四川欧仕 | DN20 | 个 | 1 |  |  |
| PPR管内丝直接 | 四川欧仕 | DN25 | 个 | 6 |  |  |
| PPR管内丝直接 | 四川欧仕 | DN20 | 个 | 5 |  |  |
| PPR管外丝直接 | 四川欧仕 | DN25 | 个 | 6 |  |  |
| PPR管外丝直接 | 四川欧仕 | DN20 | 个 | 5 |  |  |
| 铜外丝直接 | 浙江玉环 | DN25 | 个 | 7 |  |  |
| 铜外丝直接 | 浙江玉环 | DN20 | 个 | 5 |  |  |
| 球阀 | 浙江玉环 | DN32 | 个 | 55 |  |  |
| 球阀 | 浙江玉环 | DN25 | 个 | 38 |  |  |
| 球阀 | 浙江玉环 | DN20 | 个 | 22 |  |  |
| PPR闸阀 | 浙江玉环 | DN32 | 个 | 38 |  |  |
| PPR闸阀 | 浙江玉环 | DN25 | 个 | 35 |  |  |
| PPR闸阀 | 浙江玉环 | DN20 | 个 | 25 |  |  |
| 铜角阀 | 福建太阳洁 | DN20 | 个 | 12 |  |  |
| 不锈钢水龙头 | 福建英标 | DN20 | 个 | 12 |  |  |
| 长不锈钢水龙头 | 福建金泉美 | DN20 | 个 | 18 |  |  |
| 单水弧形水龙头 | 福建金泉美 | DN20 | 个 | 45 |  |  |
| 脚踏式冲水阀 | 金牛 | 8公分 | 个 | 95 |  |  |
| 不锈钢洗手盆 | 浙江科茜 |  | 套 | 110 |  |  |
| 金属软管 | 浙江玉环 | 600mm | 条 | 10 |  |  |
| 金属软管 | 浙江玉环 | 300mm | 条 | 5 |  |  |
| 塑料下水管 | 浙江玉环 | 陶瓷洗手盆用 | 条 | 5 |  |  |
| 塑料下水管 | 浙江玉环 | 不锈钢洗手盆用 | 条 | 10 |  |  |
| 波纹排水软管 | 浙江玉环 | 陶瓷洗手盆用 | 条 | 5 |  |  |
| 波纹排水软管 | 浙江玉环 | 不锈钢洗手盆用 | 条 | 10 |  |  |
| 蹲便器 | 华莎 |  | 套 | 90 |  |  |
| 冲水水箱 | 水合子 |  | 套 | 115 |  |  |
| 中长浮球阀 | 浙江玉环 |  | 套 | 45 |  |  |
| 通炮（疏通器） | 常规 |  | 个 | 15 |  |  |
| 管钳 | 德力 | 300mm | 个 | 35 |  |  |
| 管钳 | 德力 | 600mm | 个 | 65 |  |  |
| 生料带 | 泉州 |  | 个 | 2 |  |  |
| 地漏 | 浙江玉环 |  | 个 | 8 |  |  |
| 无味水管 | 湖南橡胶 |  | 米 | 4 |  |  |
| 金属淋浴管 | 金牛 |  | 个 | 15 |  |  |
| 花洒 | 金牛 |  | 个 | 15 |  |  |
| 补芯 | 山西太谷 |  | 个 | 2 |  |  |
| PVC胶水 |  |  | 瓶 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 食堂材料明细表 | | | | | | |
| **材料名称** | **名牌** | **规格/型号** | **单位** | **单价（元）** | **统一下浮 比率** | **供应商 报价** |
| 3P空开 | 正泰 | 100A | 个 | 55 |  |  |
| 3P空开 | 正泰 | 63A | 个 | 28 |  |  |
| 2P空开 | 正泰 | 63A | 个 | 24 |  |  |
| 2P空开 | 正泰 | 32A | 个 | 14 |  |  |
| 1P空开 | 正泰 | 32A | 个 | 7 |  |  |
| 暗装五孔插座 | 公牛，飞雕 |  | 个 | 7 |  |  |
| 明装五孔插座 | 公牛，飞雕 |  | 个 | 8 |  |  |
| 1开开关 | 公牛，飞雕 |  | 个 | 7 |  |  |
| 2开开关 | 公牛，飞雕 | 暗装 | 个 | 10.5 |  |  |
| 3开开关 | 公牛，飞雕 | 暗装 | 个 | 12.5 |  |  |
| 护套线 | 长城 | 2.5mm2 | 圈 | 381 |  |  |
| 电胶布 | 得力 |  | 个 | 5 |  |  |
| 黄腊管 | 得力 |  | 条 | 8 |  |  |
| 平板灯 | 爱科技 | 600mmx600mm | 个 | 84 |  |  |
| 平板灯 | 爱科技 | 300mmx300mm | 个 | 56 |  |  |
| 防水灯头 | 扬缆 |  | 个 | 4 |  |  |
| 双芯电缆 | 长城 | 2.5mm2 | 卷 | 381 |  |  |
| 三插插头 | 公牛，飞雕 | 公牛 | 个 | 5 |  |  |
| 消毒柜发热灯管 | others | 100w | 个 | 15 |  |  |
| 保温池发热管 | 贝德曼 | BDM-7 | 个 | 30 |  |  |
| 高弯冷热水龙头 | 金牛 |  | 个 | 90 |  |  |
| 高弯单水龙头 | 福建金泉美 |  | 个 | 55 |  |  |
| 不锈钢水龙头 | 福建英标 |  | 个 | 12 |  |  |
| O型圈冷热水闸阀 | 浙江玉环 |  | 个 | 18 |  |  |
| 软接管 | 浙江玉环 |  | 条 | 12 |  |  |
| 下水管 | 浙江玉环 |  | 条 | 12 |  |  |
| 塑料水管 | 湖南橡胶 |  | 米 | 4 |  |  |
| 水管管箍 | 常规 |  | 个 | 2 |  |  |
| 球阀 | 浙江玉环 | DN32 | 个 | 38 |  |  |
| 球阀 | 浙江玉环 | DN20 | 个 | 18 |  |  |
| 蒸饭柜浮球阀 | 浙江玉环 |  | 个 | 45 |  |  |
| 蒸饭柜点火总成 | 常规 | 点火器 | 套 | 75 |  |  |
| 大灶点火开关 | 常规 | 点火器 | 个 | 15 |  |  |
| 大灶点火器 | 承威 | 点火器 | 个 | 50 |  |  |
| 波纹铝气管 | 诸暨圣浩 |  | 条 | 25 |  |  |
| 蒸饭柜软连接 | 金牛 |  | 条 | 15 |  |  |
| 吊汤灶点火器 | 常规 |  | 个 | 45 |  |  |